## Ю10
Отчет управляющей организации МУП "ПТ ЖКХ" по обслуживанию жилищного фонда
Адрес ул. Юбилейная, д. 10
Дата составления отчета: 28 марта 2012 г.
Период отчета с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.
Общая площадь дома 8201,4 м2
Перечень услуг и их стоимость
Фонд | Нач.остат. на счете дома | Начислено | Оплачено | Фактическая стоимость | Кон.остат. на счете дома
Фонд содержания и текущего ремонта | -1096935.5 | 1508730.72 | 1486840.29 | 1516533.03 | -1126628.24
Фонд прочих доходов |  | 769.95 |  |  | 769.95
Фонд капитального ремонта | 100500.51 | 110276.52 |  |  | 210777.03
Перечень фактически выполненных работ и оказанных услуг
Наименование работ и услуг | Ед изм | Объем | Стоимость работ
Фонд содержания и текущего ремонта |  |  | 1516533.03
Аварийное обслуживание |  |  | 213566.4
Аварийное обслуживание систем отопления, ХВС, ГВС, канализации, энергоснабжения | м2 |  | 213566.4
ВДГО газового оборудования |  |  | 22313.38
ТО ВДГО | шт |  | 22313.38
Расходы по управлению |  |  | 235050.84
Содержание УК | м2 |  | 235050.84
Ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  | 290396.58
Демонтаж радиатора без свар.работ (аварийно) | шт | 2 | 2187.84
Демонтаж сломанной скамейки с помощью резака | ч | 1 | 516.04
Демонтаж участка канализационного трубопровода | шт | 2 | 1156.71
Замена автоматического выключателя до 25А | шт | 2 | 809.34
Замена выключателя | шт | 3 | 427.77
Замена канализационного стояка | м | 2.5 | 4183.81
Замена канализационной ревизии | шт | 5 | 3880.25
Замена лампы дворового освещ. (ДРЛ-250) | шт | 1 | 1157.85
Замена отводов на трубах ГВС, ХВС и отопления | шт | 5.5 | 5659.64
Замена отсекающего вентиля (без стоимости вентиля) на трубопр. ХВС, ГВС d до 20мм | шт | 1 | 711.85
Замена отсекающего вентиля (вентиль, сгон, муфта,к.гайка) на трубопр. ХВС, ГВС d до 20мм | шт | 1 | 845.65
Замена патрона | шт | 1 | 208.6
Замена предохранителя, плавкой вставки | шт | 2 | 178.81
Замена резьбового конца на действ.трубопроводе | шт | 35 | 31644.28
Замена сборки (вентиль б/у, сгон, муфта,к.гайка) на трубопр. ХВС и ГВС d до 32мм | шт | 1 | 832.95
Замена сборки (вентиль, сгон, муфта,к.гайка) на трубопр. ХВС и ГВС d до 20мм | шт | 7 | 5584.42
Замена сборки (вентиль, сгон, муфта,к.гайка) на трубопр. ХВС и ГВС d до 32мм | шт | 14 | 14349.29
Замена сборки (вентиль, сгон, муфта,к.гайка) на трубопр. отопления d до 20мм | шт | 19 | 20477.31
Замена сборки (вентиль, сгон, муфта,к.гайка) на трубопр. отопления d до 32мм | шт | 5 | 6285.51
Монтаж патрона с лампой накаливания | шт | 5 | 1139.47
Приварка резьбового конца к действующему трубопроводу | шт | 25 | 21106.66
Приварка ушка(щеколды, шарнира, петли и т.п) к метал. дверям | шт | 1 | 414.48
Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5 с креплением накладными скобами | м | 18 | 7208.43
Ревизия вентиля | шт | 8 | 2348.21
Ревизия элеватора | шт | 1 | 6123.87
Ремонт задвижки без снятия с места | шт | 7 | 4773.11
Ремонт патрона | шт | 5 | 1242.3
Ремонт щитка освещения текущий | ЩО | 5 | 4146.7
Ремонт электропроводки | соединение | 6 | 1283.33
Смена вентиля d до 32мм (без стоимости вентиля) | шт | 1 | 496.65
Смена вентиля на кран шаровой d до 32мм | шт | 1 | 588.75
Смена воздушного крана радиатора | шт | 1 | 649.85
Смена задвижки d 100мм | шт | 2 | 12563.18
Смена задвижки на кран шаровой d 50мм | шт | 2 | 6286.9
Смена муфты d до 20мм | шт | 1 | 289.29
Смена отд. уч. трубопроводов ХВС,ГВС d 25мм | м | 7 | 1101.64
Смена отд. уч.водопроводных труб d 20мм | м | 6.5 | 3206.92
Смена отд. уч.водопроводных труб d 25мм | м | 4 | 2235.28
Смена отд. уч.водопроводных труб d 57мм | м | 37 | 32624.72
Смена отд. уч.водопроводных труб d 76мм | м | 5.4 | 5621.47
Смена отд. уч.водопроводных труб d 89мм | м | 3.4 | 4048.31
Смена отд. уч.канализац. трубопроводов d 100мм (пластик) | м | 7 | 3836.52
Смена отд. уч.канализац. трубопроводов d 100мм (пластик) | м | 2.5 | 2535.58
Смена отд. уч.канализац. трубопроводов d 50мм (пластик) | м | 1 | 3696.93
Смена отд. уч.канализац. чуг. трубопроводов на пластик d 100мм | м | 2 | 3154.82
Смена отд. уч.канализац. чуг. трубопроводов на пластик d 50мм | м | 2 | 1682.26
Смена отд. уч.трубопроводов отопления d до 20мм | м | 3.2 | 946.8
Смена отд. уч.трубопроводов отопления d до 50 (57)мм | м | 6.5 | 3622.49
Смена прокладки во фланцевом соединении | шт | 2 | 1110.8
Смена сгона d до 20мм | шт | 1 | 342.29
Смена тройника на водопроводных трубах на ГВС, ХВС и отоплении | шт | 15 | 21060.35
Транспортные услуги МТЗ-82.1 (зимний период) доставка вспом.оборудования | маш/час | 9 | 8938.51
Транспортные услуги МТЗ-82.1 (летний период) доставка вспом.оборудования | маш/час | 2.5 | 2383.22
Установка крана для спуска воздуха из системы | шт | 8 | 8590.02
Установка перемычки (до замены радиатора) | шт | 5 | 7898.55
Ремонт контруктивных элементов |  |  | 2429.05
Ремонт дверей (сварочные работы) | шт | 2 | 2258.92
Пробивка вентиляционных каналов | м2 |  | 170.13
Ремонт на придомовой территории |  |  | 63114.64
Изготовление стоек ограждения | шт | 56 | 26950
Устройство ограждения Юбилейная 10 | шт |  | 36164.64
Сбор и вывоз ТБО |  |  | 142842.12
Вывоз ТБО | м2 |  | 142842.12
Содержание мест общего пользования |  |  | 2784.39
Навешивание замка на подвальные двери | шт | 3 | 2784.39
Содержание приборов учета |  |  | 2649.05
Снятие показаний эл.счетчика (общедомовой учет) | шт | 24 | 2649.05
Содержание придомовой территории |  |  | 273064.62
Покраска металлических конструкций |  | 1 | 420.67
Содержание придомовой территории (дворники) | м2 |  | 254444.88
Транспортные услуги ДЗ-180 (зимний период) очистка придомовой территории от снега | маш/час | 8 | 8992.36
Транспортные услуги МТЗ-82.1 (зимний период) очистка придомовой территории от снега | маш/час | 8.67 | 8610.68
Транспортные услуги Т40 (зимний период) очистка придомовой территории от снега | маш/час | 0.2 | 140.1
Транспортные услуги ЭО-2626 (зимний период) очистка ливневок на придомовой территории | маш/час | 0.4 | 455.93
ТО инженерного оборудования |  |  | 205523.46
Временное устранение течей водопроводов | 1 место | 13 | 4557.32
Дезинсекция помещений против блох | м2 |  | 7450.8
Демонтаж заглушки d до 100 мм | шт | 2 | 200.72
Допуск подрядчиков в подвальное помещение | шт | 2 | 215.94
Заварка свища на водопроводном стояке | 1 место | 34 | 28745.59
Заварка свища на стояке отопления | 1 место | 3 | 3195.63
Закрытие дверцы ЩО | шт | 7 | 772.65
Замена лампы накаливания в местах общего пользования | шт | 19 | 1633.27
Замена уплотнительной прокладки канализационной ревизии | шт | 1 | 305.89
Запуск воды (отопление) | 1 стояк | 7 | 1133.76
Исследование горячей воды ж/ф | исл |  | 2452.92
Исследование х/в на вирус гепатита А ж/ф | исл |  | 399.71
Исследование холодной воды ж/ф | исл |  | 1347.97
Набивка сальника на задвижке d до 100мм | шт | 1 | 405.27
Осмотр и закрытие колодцев | шт | 4 | 470.63
Осмотр состояния внутриквартирных инж.сетей общедомового имущества | 1 кв | 27 | 3234.71
Отключение (отопления), воды | 1 стояк | 10 | 1646.58
Отогрев резьбового соединения | шт | 1 | 596.64
Очистка водопроводных труб от ржавчины и грязи | м | 7.5 | 4409.54
Подключение (отключение) переноски | чел | 1 | 110.38
Подключение и откл. эл.сварочного аппарата | шт | 11 | 3196.16
Проверка работы эл.счетчика | шт | 1 | 149.4
Прозвонка жил проводов | коробка | 4 | 782.2
Проф.осмотр состояния инженерных сетей и оборудования | 1000м2 | 13.9 | 16539.93
Прочистка внутренней общедомовой канализационной сети | пог.м | 574 | 48522.74
Прочистка дворовой канализационной сети | м | 66 | 16774.56
Прочистка канализационных вытяжек | шт | 3 | 396.87
Развоздушивание стояка отопления | 1 стояк | 68 | 15389.98
Ремонт выключателя | шт | 1 | 248.46
Слив воды из системы отопления | 1000м3 | 10.8 | 1553.23
Смена фланца (без стоимости фланца) | шт | 3 | 5079.65
Тех.обслуживание ЩО по заявке | ЩО | 2 | 298.8
Транспортные услуги ДКМ ЗИЛ (зимний период) промывка дворовой кан.сети | маш/час | 1.64 | 1284.79
Уплотнение сгонов льняной прядью ХВС, ГВС | шт | 2 | 447.9
Установка заглушки (шайбовка системы отопления) | шт | 21 | 9837.41
Установка заглушки d до 100 мм | шт | 3 | 1694.24
Установка заглушки на подводке воды | шт | 40 | 20041.22
ТО строительных конструкций |  |  | 10856.9
Монтаж щитов на вент.шахты (Юбилейная 10) | м2 |  | 982.42
Навешивание замков на подвальные двери | шт | 1 | 160.16
Навешивание замков на подвальные двери | шт | 3 | 2319.81
Осмотр ливнестока, канализационной вытяжки | шт | 1 | 164.73
Отогрев ливнестока | шт | 2 | 315.34
Очистка кровли от мусора |  | 1 | 4196.61
Погрузка мусорных мешков-контейнеров с кровли автокраном |  | 1 | 1071.27
Прочистка ливнестока | м | 5 | 849.54
Транспортные услуги ГАЗ-САЗ-35071 (зимний период) доставка щитов для утепления подв.окон | маш/час | 0.17 | 129.72
Транспортные услуги МТЗ-82.1 (летний период) вывоз мусора, золы с кровли | маш/час | 0.7 | 667.3
Учет и регистрация граждан |  |  | 22645.68
Паспортное обслуживание (услуги по регистр.учету) | м2 |  | 22645.68
Электроэнергия общедомовая |  |  | 27667.86
Электроэнергия население | кВт | 11433 | 27667.86
Сетевая вода (теплоноситель) |  |  | 1628.06
Итого |  |  | 1516533.03
Управляющий | В.Г. Калугин
Начальник ФЭО | Т.В. Неустроева
Исп. специалист по домовому учету Г.А. Фоминых
тел. (34365) 3-52-68