## Ю18
Отчет управляющей организации МУП "ПТ ЖКХ" по обслуживанию жилищного фонда
Адрес ул. Юбилейная, д. 18
Дата составления отчета: 28 марта 2012 г.
Период отчета с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.
Общая площадь дома 5703,3 м2
Перечень услуг и их стоимость
Фонд | Нач.остат. на счете дома | Начислено | Оплачено | Фактическая стоимость | Кон.остат. на счете дома
Фонд содержания и текущего ремонта | -306558.13 | 1048612.32 | 1038432.28 | 851899.73 | -120025.58
Фонд прочих доходов |  | 24353.24 |  |  | 24353.24
Фонд капитального ремонта | 72979.39 | 79705.44 |  |  | 152684.83
Перечень фактически выполненных работ и оказанных услуг
Наименование работ и услуг | Ед изм | Объем | Стоимость работ
Фонд содержания и текущего ремонта |  |  | 851899.73
Аварийное обслуживание |  |  | 148515.24
Аварийное обслуживание систем отопления, ХВС, ГВС, канализации, энергоснабжения | м2 |  | 148515.24
ВДГО газового оборудования |  |  | 8568.1
ТО ВДГО | шт |  | 8568.1
Расходы по управлению |  |  | 163455.72
Содержание УК | м2 |  | 163455.72
Ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  | 101178.43
Замена выключателя | шт | 1 | 142.59
Замена выпусков канализ. труб (отводов, тройников) | шт | 6 | 6099.28
Замена калача d 219 | шт | 1 | 5833.55
Замена канализационной ревизии | шт | 1 | 776.05
Замена контактного основания | шт | 1 | 178.37
Замена отводов на трубах ГВС, ХВС и отопления | шт | 3 | 3055.29
Замена пакетного выключателя | шт | 2 | 596.32
Замена патрона | шт | 2 | 417.2
Замена предохранителя, плавкой вставки | шт | 6 | 561.1
Замена резьбового конца на действ.трубопроводе | шт | 14 | 12774.53
Замена сборки (вентиль, сгон, муфта,к.гайка) на трубопр. ХВС и ГВС d до 32мм | шт | 3 | 3074.85
Замена сборки (вентиль, сгон, муфта,к.гайка) на трубопр. отопления d до 20мм | шт | 9 | 9699.78
Замена сборки (вентиль, сгон, муфта,к.гайка) на трубопр. отопления d до 32мм | шт | 1 | 1240.36
Приварка резьбового конца к действующему трубопроводу | шт | 1 | 844.27
Ревизия вентиля | шт | 1 | 293.53
Ремонт задвижки без снятия с места | шт | 5 | 3489.88
Ремонт калача на водоподогреватель | шт | 1 | 1144.39
Ремонт патрона | шт | 2 | 496.92
Ремонт щитка освещения текущий | ЩО | 7 | 5805.38
Ремонт электропроводки | соединение | 19 | 4063.84
Смена вентиля d до 32мм | шт | 1 | 607.24
Смена вентиля d до 32мм (без стоимости вентиля) | шт | 1 | 496.65
Смена вентиля на кран шаровой d до 20мм | шт | 2
Смена воздушного крана радиатора | шт | 5 | 3222.01
Смена задвижки на кран шаровой d 80мм | шт | 1 | 5263.21
Смена отд. уч.водопроводных труб d 25мм | м | 11.5 | 6465.93
Смена отд. уч.канализац. чуг. трубопроводов на пластик d 100мм | м | 2 | 3782.8
Смена отд. уч.трубопроводов отопления d до 20мм | м | 2 | 591.75
Смена отд. уч.трубопроводов отопления d до 32мм | м | 2 | 770.71
Смена прокладки во фланцевом соединении | шт | 10 | 5554.01
Смена тройника на водопроводных трубах на ГВС, ХВС и отоплении | шт | 2 | 2808.04
Транспортные услуги МТЗ-82.1 (зимний период) доставка вспом.оборудования | маш/час | 5 | 5014.2
Транспортные услуги МТЗ-82.1 (летний период) доставка вспом.оборудования | маш/час | 2.93 | 2793.15
Установка крана для спуска воздуха из системы | шт | 3 | 3221.25
Ремонт контруктивных элементов |  |  | 170.13
Пробивка вентиляционных каналов | м2 |  | 170.13
Сбор и вывоз ТБО |  |  | 99333.24
Вывоз ТБО | м2 |  | 99333.24
Содержание мест общего пользования |  |  | 1856.26
Навешивание замка на подвальные двери | шт | 2 | 1856.26
Содержание приборов учета |  |  | 2649.04
Снятие показаний эл.счетчика (общедомовой учет) | шт | 24 | 2649.04
Содержание придомовой территории |  |  | 199421.36
Покраска металлических конструкций |  | 1 | 192.92
Содержание придомовой территории (дворники) | м2 |  | 176942.28
Транспортные услуги ГАЗ-САЗ-35071 (летний период) доставка песочницы и песка | маш/час | 1 | 740.51
Транспортные услуги ДЗ-143(зимний период) очистка придомовой территории от снега | маш/час | 6 | 6887.92
Транспортные услуги МТЗ-82.1 (зимний период) очистка придомовой территории от снега | маш/час | 6.1 | 6064.71
Транспортные услуги МТЗ-82.1 (летний период) демонтаж старых лавочек, доставка песочницы | маш/час | 2.3 | 2192.55
Транспортные услуги ПУМ 500 (летний период) установка детской площадки | маш/час | 2.5 | 1538.64
Транспортные услуги Т40 (зимний период) очистка придомовой территории от снега | маш/час | 0.2 | 140.1
Транспортные услуги ЭО-2626 (летний период) погрузка песка на а/транспорт | маш/час | 0.22 | 241.98
Установка и заполнение песочниц песком | шт | 1 | 4479.75
ТО инженерного оборудования |  |  | 72394.24
Временное устранение течей водопроводов | 1 место | 3 | 1061.39
Демонтаж заглушки d до 100 мм | шт | 2 | 200.72
Заварка свища на водопроводном стояке | 1 место | 7 | 5918.21
Заварка свища на стояке отопления | 1 место | 2 | 2130.42
Замена лампы накаливания в местах общего пользования | шт | 8 | 687.71
Запуск воды (отопление) | 1 стояк | 6 | 971.8
Исследование горячей воды ж/ф | исл |  | 1705.75
Исследование х/в на вирус гепатита А ж/ф | исл |  | 277.98
Исследование холодной воды ж/ф | исл |  | 937.43
Опломбирование электросчетчика | шт | 1 | 103.13
Осмотр ВРУ профилактический | ВРУ | 4 | 1012.87
Осмотр и закрытие колодцев | шт | 9 | 1058.92
Осмотр состояния внутриквартирных инж.сетей общедомового имущества | 1 кв | 22 | 2802
Отключение (отопления), воды | 1 стояк | 4 | 658.63
Очистка водопроводных труб от ржавчины и грязи | м | 0.5 | 307.1
Подключение и откл. эл.сварочного аппарата | шт | 4 | 1162.24
Проверка работы эл.счетчика | шт | 1 | 149.4
Прозвонка жил проводов | коробка | 6 | 1173.3
Проф.осмотр состояния инженерных сетей и оборудования | 1000м2 | 8.7 | 10348.84
Прочистка внутренней общедомовой канализационной сети | пог.м | 24 | 1999.68
Прочистка дворовой канализационной сети | м | 35 | 8895.6
Прочистка канализационных вытяжек | шт | 3 | 396.87
Развоздушивание стояка отопления | 1 стояк | 40 | 9053.42
Сжатие перемычки радиатора | шт | 1 | 437.74
Смена фланца (без стоимости фланца) | шт | 2 | 3386.43
Тех.обслуживание ЩО по графику | ЩО | 40 | 1316.88
Тех.обслуживание ЩО по заявке | ЩО | 2 | 298.8
Транспортные услуги ДКМ ЗИЛ (зимний период) промывка дворовой кан.сети | маш/час | 1.67 | 1308.3
Уплотнение сгона льняной прядью на отоплении | шт | 6 | 2561.76
Уплотнение сгонов льняной прядью ХВС, ГВС | шт | 2 | 447.9
Установка заглушки (шайбовка системы отопления) | шт | 8 | 3747.59
Установка заглушки d до 100 мм | шт | 4 | 2258.99
Установка заглушки на подводке воды | шт | 7 | 3616.44
ТО строительных конструкций |  |  | 7668.04
Навешивание замков на подвальные двери | шт | 1 | 773.27
Очистка кровли от мусора |  | 1 | 4577.29
Погрузка мусорных мешков-контейнеров с кровли автокраном |  | 1 | 918.24
Проверка вытяжной способности вент.канала | 1 кв | 119 | 1338.2
Транспортные услуги ГАЗ-САЗ-35071 (зимний период) доставка щитов для утепления подв.окон | маш/час | 0.08 | 61.04
Учет и регистрация граждан |  |  | 15747.96
Паспортное обслуживание (услуги по регистр.учету) | м2 |  | 15747.96
Электроэнергия общедомовая |  |  | 29487.7
Электроэнергия население | кВт | 12176 | 29487.7
Сетевая вода (теплоноситель) |  |  | 1454.27
Итого |  |  | 851899.73
Управляющий | В.Г. Калугин
Начальник ФЭО | Т.В. Неустроева
Исп. специалист по домовому учету Г.А. Фоминых
тел. (34365) 3-52-68