## Ю6
Отчет управляющей организации МУП "ПТ ЖКХ" по обслуживанию жилищного фонда
Адрес ул. Юбилейная, д. 6
Дата составления отчета: 28 марта 2012 г.
Период отчета с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.
Общая площадь дома 5375,1 м2
Перечень услуг и их стоимость
Фонд | Нач.остат. на счете дома | Начислено | Оплачено | Фактическая стоимость | Кон.остат. на счете дома
Фонд содержания и текущего ремонта | -534061.96 | 988035.6 | 987788.01 | 869560.14 | -415834.09
Фонд прочих доходов |  | 761.49
Фонд капитального ремонта | 69080.55 | 75902.76 |  |  | 144983.31
Перечень фактически выполненных работ и оказанных услуг
Наименование работ и услуг | Ед изм | Объем | Стоимость работ
Фонд содержания и текущего ремонта |  |  | 869560.14
Аварийное обслуживание |  |  | 139968.96
Аварийное обслуживание систем отопления, ХВС, ГВС, канализации, энергоснабжения | м2 |  | 139968.96
ВДГО газового оборудования |  |  | 15540.27
ТО ВДГО | шт |  | 15540.27
Расходы по управлению |  |  | 154049.4
Содержание УК | м2 |  | 154049.4
Ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  | 107276.17
Замена автоматического выключателя до 25А | шт | 11 | 4451.36
Замена канализационной ревизии | шт | 1 | 776.05
Замена отводов на трубах ГВС, ХВС и отопления | шт | 4 | 4118.55
Замена пакетного выключателя | шт | 6 | 1788.96
Замена предохранителя, плавкой вставки | шт | 3 | 273.11
Замена резьбового конца на действ.трубопроводе | шт | 17 | 15434.44
Замена сборки (вентиль, сгон, муфта,к.гайка) на трубопр. ХВС и ГВС d до 32мм | шт | 9 | 9224.54
Замена сборки (вентиль, сгон, муфта,к.гайка) на трубопр. отопления d до 20мм | шт | 11 | 11855.29
Замена сборки (вентиль, сгон, муфта,к.гайка) на трубопр. отопления d до 32мм | шт | 2 | 2514.2
Приварка резьбового конца к действующему трубопроводу | шт | 3 | 2532.81
Ревизия вентиля | шт | 17 | 4989.62
Ремонт задвижки без снятия с места | шт | 1 | 688.73
Ремонт патрона | шт | 4 | 993.84
Ремонт щитка освещения текущий | ЩО | 3 | 2488.02
Ремонт электропроводки | соединение | 5 | 1069.45
Смена вентиля d до 32мм | шт | 1 | 576.47
Смена вентиля на кран шаровой d до 20мм | шт | 1 | 333.23
Смена воздушного крана радиатора | шт | 7 | 4521.71
Смена отд. уч.водопроводных труб d 25мм | м | 2.5 | 1422.49
Смена отд. уч.водопроводных труб d 89мм | м | 9 | 10314.68
Смена отд. уч.трубопроводов отопления d до 20мм | м | 0.5 | 150.38
Смена отд. уч.трубопроводов отопления d до 50 (57)мм | м | 1 | 515.46
Смена прокладки во фланцевом соединении | шт | 4 | 2221.61
Смена тройника на водопроводных трубах на ГВС, ХВС и отоплении | шт | 7 | 9828.17
Транспортные услуги МТЗ-82.1 (зимний период) доставка вспом.оборудования | маш/час | 4.25 | 4220.96
Транспортные услуги МТЗ-82.1 (летний период) доставка вспом.оборудования | маш/час | 0.25 | 238.32
Установка крана для спуска воздуха из системы | шт | 9 | 9733.72
Ремонт контруктивных элементов |  |  | 13772.95
Пробивка вентиляционных каналов | м2 |  | 2528.13
Ремонт межпанельных швов | пог.м | 40.5 | 11244.82
Сбор и вывоз ТБО |  |  | 93617.04
Вывоз ТБО | м2 |  | 93617.04
Содержание мест общего пользования |  |  | 2784.39
Навешивание замка на подвальные двери | шт | 3 | 2784.39
Содержание приборов учета |  |  | 2649.05
Снятие показаний эл.счетчика (общедомовой учет) | шт | 24 | 2649.05
Содержание придомовой территории |  |  | 168867.75
Покраска металлических конструкций |  | 1 | 192.92
Содержание придомовой территории (дворники) | м2 |  | 155952.36
Спиливание деревьев по заявлениям жителей |  | 1 | 2593.5
Транспортные услуги ДТ-75 (зимний период) очистка придомовой территории от снега | маш/час | 4.25 | 4100.37
Транспортные услуги МТЗ-82.1 (зимний период) очистка придомовой территории от снега | маш/час | 4.85 | 4816.84
Транспортные услуги МТЗ-82.1 (летний период) скашивание травы с придомовой территории | маш/час | 1 | 953.29
Транспортные услуги Т40 (зимний период) очистка придомовой территории от снега | маш/час | 0.17 | 119.09
Утепление подвальных окон деревянными щитами (400х500) (с изготовлением щитов) | шт | 1 | 139.38
ТО инженерного оборудования |  |  | 91879.15
Временное устранение течей водопроводов | 1 место | 5 | 1788.11
Демонтаж заглушки d до 100 мм | шт | 4 | 401.44
Заварка свища на водопроводном стояке | 1 место | 7 | 5918.21
Заварка свища на стояке отопления | 1 место | 1 | 1086.7
Замена лампы накаливания в местах общего пользования | шт | 7 | 601.73
Замена уплотнительной прокладки канализационной ревизии | шт | 1 | 305.89
Запуск воды (отопление) | 1 стояк | 4 | 323.93
Исследование горячей воды ж/ф | исл |  | 1607.65
Исследование х/в на вирус гепатита А ж/ф | исл |  | 261.99
Исследование холодной воды ж/ф | исл |  | 883.47
Опломбирование электросчетчика | шт | 2 | 206.26
Осмотр ВРУ профилактический | ВРУ | 3 | 759.65
Осмотр состояния внутриквартирных инж.сетей общедомового имущества | 1 кв | 14 | 1722
Отключение (отопления), воды | 1 стояк | 5 | 823.28
Отогрев резьбового соединения | шт | 6 | 3579.86
Очистка водопроводных труб от ржавчины и грязи | м | 17 | 10102.81
Подключение и откл. эл.сварочного аппарата | шт | 2 | 581.12
Прозвонка жил проводов | коробка | 1 | 195.55
Проф.осмотр состояния инженерных сетей и оборудования | 1000м2 | 7.4 | 7258.53
Прочистка внутренней общедомовой канализационной сети | пог.м | 81 | 6819.68
Прочистка дворовой канализационной сети | м | 116 | 29482.57
Прочистка канализационных вытяжек | шт | 6 | 793.74
Развоздушивание стояка отопления | 1 стояк | 31 | 7011.03
Тех.обслуживание ЩО по графику | ЩО | 6 | 197.53
Тех.обслуживание ЩО по заявке | ЩО | 6 | 896.4
Транспортные услуги ДКМ ЗИЛ (зимний период) промывка дворовой кан.сети | маш/час | 2.47 | 1935.03
Транспортные услуги ДКМ ЗИЛ (летний период) промывка дворовой кан.сети | маш/час | 1 | 747.75
Установка заглушки (шайбовка системы отопления) | шт | 4
Установка заглушки на подводке воды | шт | 11 | 5587.24
ТО строительных конструкций |  |  | 32088.83
Навешивание замков на подвальные двери | шт | 1 | 773.27
Очистка кровли от снега (Юбилейная 6) | м2 |  | 19764.75
Очистка кровли от снега (Юбилейная 6) | м2 |  | 8545.13
Проверка вытяжной способности вент.канала | 1 кв | 118 | 1326.96
Транспортные услуги ГАЗ-САЗ-35071 (летний период) доставка ПЩС на прид.территорию, вывоз щитов с подв.окон | маш/час | 0.4 | 296.2
Транспортные услуги ЗИЛ 431902 ВС-22 (зимний период) снятие сосулей с кровли | маш/час | 1.6 | 1213.67
Установка решетки на подвальные окно с изготовлением | шт | 1 | 168.85
Учет и регистрация граждан |  |  | 14841.72
Паспортное обслуживание (услуги по регистр.учету) | м2 |  | 14841.72
Электроэнергия общедомовая |  |  | 30897.14
Электроэнергия население | кВт | 12102.8 | 30897.14
Сетевая вода (теплоноситель) |  |  | 1327.32
Итого |  |  | 869560.14
Управляющий | В.Г. Калугин
Начальник ФЭО | Т.В. Неустроева
Исп. специалист по домовому учету Г.А. Фоминых
тел. (34365) 3-52-68